## 様式301受電容量計画表
(様式301）
受電容量計画表
学校番号 | 学校名 | 現状(平成19年7月現在) |  |  |  | 計画
|  | 受電容量 | 契約電力 | 変圧器容量(kVA) |  | 変圧器改修の有無 | 変圧器容量(kVA) |  | 受電容量 | 契約電力
|  | (kVA) | (kW) | 単相 | 三相 |  | 単相 | 三相 | (kVA) | (kW)
1 | 神足小学校 | 150 | 51 | 75 | 75
3 | 長岡第三小学校 | 125 | 55 | 50 | 75
4 | 長岡第四小学校 | 150 | 64 | 50 | 100
5 | 長岡第五小学校 | 200 | 64 | 50 | 150
6 | 長岡第六小学校 | 125 | 56 | 50 | 75
7 | 長岡第七小学校 | 200 | 65 | 50 | 150
8 | 長岡第八小学校 | 150 | 66 | 50 | 100
9 | 長岡第九小学校 | 175 | 78 | 75 | 100
10 | 長岡第十小学校 | 125 | 60 | 50 | 75
11 | 長岡中学校 | 200 | 83 | 100 | 100
12 | 長岡第二中学校 | 175 | 74 | 75 | 100
13 | 長岡第三中学校 | 175 | 85 | 75 | 100
14 | 長岡第四中学校 | 200 | 80 | 100 | 100
※ 「計画」の変圧器容量欄は、変圧器改修を行わない場合、「現状」の容量を記入し、改修を行う場合、改修後の容量を記入すること。

## 様式302エネルギー総括表
(様式302）
エネルギー総括表
学校番号 | 学校名 | 種別 | 消費量 |  |  |  | 料金
|  |  | 単位 | 初年度 | 基準年度 | 計 | 単位 | 初年度 | 基準年度 | 計 | 合計
|  |  |  | H20 | H21～32 |  |  | H20 | H21～32
1 | 神足小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
3 | 長岡第三小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
4 | 長岡第四小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
5 | 長岡第五小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
6 | 長岡第六小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
7 | 長岡第七小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
8 | 長岡第八小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
9 | 長岡第九小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
10 | 長岡第十小学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
11 | 長岡中学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
12 | 長岡第二中学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
13 | 長岡第三中学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
14 | 長岡第四中学校 | 電力 | 消費量 単位: (kWh/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0; 料金 合計: 0
|  | ガス | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
|  | 水道 | 消費量 単位: (m3/年); 消費量 計: 0; 料金 単位: (千円/年); 料金 計: 0
合計 |  | 電力 | (kWh/年) | 0 | 0 | 0 | (千円/年) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ガス | (m3/年) | 0 | 0 | 0 | (千円/年) | 0 | 0 | 0
|  | 水道 | (m3/年) | 0 | 0 | 0 | (千円/年) | 0 | 0 | 0
※エネルギー料金の算出にあたっては、基本料金の増加分や契約体系の変更による従来使用分の料金増も計上すること（12ヶ月分)。

## 様式303エネルギー積算表
エネルギー積算表 |  | （基準年） |  | 学校番号 |  |  | 学校名 | [6 empty] | (様式303)
■空気調和設備の性能の設定
| 機器性能 |  |  |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  |  |  | 備考
| 能力（kW） |  | 台数 | 冷房能力計 | 暖房能力計 | 消費電力（kW） |  | 冷房消費電力計 | 暖房消費電力計 | 消費ガス量（kW） |  | 冷房消費ガス計 | 暖房消費ガス計
| 冷房 | 暖房 | （台） | （kW） | （kW） | 冷房 | 暖房 | （kW） | （kW） | 冷房 | 暖房 | （kW） | （kW）
室外機 | [13 empty] | ※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入のこと。
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
室外機計 | （kW）: 0; （kW）: 0; （kW）: 0; （kW）: 0
室内機 | [13 empty] | ※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入のこと。
0
※最大電力算定時は、「月別負荷率」にかかわらず、当該校における普通教室（特別教室、管理室を除く）の全室が一斉運転するものとして、算定すること。なお、蓄熱式システムの場合は、非蓄熱時の消費電力に基づいて算定を行うこと。
室内機計 | （kW）: 0; （kW）: 0; （kW）: 0; （kW）: 0
合計 | （kW）: 0; （kW）: 0
最大電力 | 冷房: 0; 暖房: kW ←冷房・暖房の最大値
■月別エネルギー消費量の算定
| （台）: 夏季; 暖房: 冬季; （kW）: 合計 | 備考
|  |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
冷暖房負荷 | 冷房 | （MW）
| 暖房 | （MW）
空調運転時間 | 冷房 | 7～9月 | 夏季 7月: 160; 夏季 8月: 80; 夏季 9月: 120 | 360 | 480
（h） |  | その他季 | 夏季 6月: 120 | 120
| 暖房 | その他季 | 冬季 11月: 80; 冬季 12月: 80; 冬季 1月: 160; 冬季 2月: 160; 冬季 3月: 80 |  | 560
月別負荷率(％) |  |  | 30 | 70 | 85 | 50 | 30 | 45 | 55 | 55 | 30
全負荷相当 | 冷房 | 7～9月 | 夏季 7月: 112; 夏季 8月: 68; 夏季 9月: 60 | 240 | 276
運転時間 |  | その他季 | 夏季 6月: 36 | 36
(h) | 暖房 | その他季 | 冬季 11月: 24; 冬季 12月: 36; 冬季 1月: 88; 冬季 2月: 88; 冬季 3月: 24 |  | 260
月別負荷 | 冷房 | 7～9月
（MWh） |  | その他季
| 暖房 | その他季
電気消費原単位（室外機） |  | (kW/kW) | [11 empty] | ※冷房、暖房の各消費電力量／機器能力で算定
室外機 | 冷房 | 7～9月
消費電力 |  | その他季
（kWh） | 暖房 | その他季
室内機 | 冷房 | 7～9月
消費電力 |  | その他季
（kWh） | 暖房 | その他季
ガス消費原単位 |  | (m3/kW) | [11 empty] | ※冷房、暖房の各消費ガス量／機器能力で算定
ガス使用量 | （m3） | 冬期 | [11 empty] | ※ガス量の換算は、ガス平均温度を15℃として算定すること。
夏期
水道使用量 | （m3）
■エネルギー費用算定に係る料金体系
電力料金の採用料金体系
ガス料金の採用料金体系
■エネルギー費用の算定 |  |  | 冬季 12月: ※基本料金（本事業による増加分）については、12ヶ月分を計上すること。 |  |  | ※ 金額は税込で記載すること。
費目 | 区分 |  | 夏季 7月: 算出根拠 | 金額（円） |  | 備考
電力料金 | 基本料金（本事業による増加分） | [10 empty] | 0 |  | ※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入し、昼間電力、夜間電力などの詳細がわかるように記述のこと。
| 従量料金 | 冷房 | 夏季 6月: 7～9月 | 0
|  |  | 夏季 6月: その他季 | 0
|  | 暖房 | [9 empty] | 0
| 小計 | [11 empty] | 0
ガス料金 | 基本料金（本事業による増加分） | [12 empty] | ※行が不足する場合は、適宜、行を挿入して記入し、単価等の根拠がわかるように記述のこと。
| 従量料金 | [10 empty] | 0 | bar: 夏季 6月
0 | bar: 夏季 6月
| 小計 | [11 empty] | 0
水道料金 | 基本料金（本事業による増加分）
従量料金
小計
| ※料金体系の変更により、従来使用しているエネルギーに相当する料金の増加がある場合には、当該分（12ヶ月分）を計上すること。 | [11 empty] | 0 | bar: 冬季 3月
（従来使用エネルギーの実績は、参考資料に示す平成18年度の使用量データを参照すること。）
※使用するエネルギー単価は平成19年10月1日現在のものを用いること。また、プロパンガス供給単価は、市の平成18年度実績値から、218.4円/m3を用いること。

## 様式304学校別空気調和設備機器リスト
学校別空気調和設備機器リスト | [13 empty] | (様式304）
[5 empty] | 学校番号 |  |  | 学校名 |  |  |  | エネルギー方式
| 機器仕様 |  |  |  | 基準年 消費エネルギー量 | [8 empty] | 備考
教室番号 |  |  |  |  | 冷房 |  |  | 暖房 |  |  | 年間
及び | 系統記号 | 冷房能力 | 暖房能力 | 台数 | 電力 | ガス | 水 | 電力 | ガス | 水 | 電力 | ガス | 水 | （想定するメーカー・機種名等）
系統記号 |  | （kW） | （kW） | （台） | （kWh/年） | （m3/年） | （m3/年） | （kWh/年） | （m3/年） | （m3/年） | （kWh/年） | （m3/年） | （m3/年）
■室内機
０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
室内機計 | - | - | -
教室番号 及び: ■室外機 | ※行が不足する場合は，適宜，行を挿入して記入のこと。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
室外機計 | - | - | -
合計 | - | - | - | -