## 判定
導入する給湯機器の省CO２効果が30％以上であることを確認するための簡易計算表です。 ※使用日数や使用時間等、機器の使い方による省CO２効果は含みません。 ※計算で使用する数値については、メーカー公表資料でご確認いただくか、メーカーや取扱業者等にご相談ください。 ＜既存住宅で導入する場合＞ 既存の機器（当該住宅においてこれまで使用していた機器）がある場合は、カタログ値を参照し、新しく導入する機器との 比較を行ってください。 ＜上記以外（新築住宅等）で導入する場合＞ 新築等で既存の機器が存在しない場合は、旧住宅で使用していた機器と比較してください。また、旧住宅に比較できる 設備がない場合、以前に製造されていた同程度の定格能力の機器を既存設備として設定してください。 ＜既存機器の給湯器効率が分からない場合＞ 既存機器について、どうしても給湯器効率が分からない場合は以下の数値を使用してください。 給湯器種別：ガス給湯器 燃料種：都市ガス 追焚機能の有無：有 給湯器効率の種別：モード熱効率 給湯器効率：0.78
| 既存機器 | 導入機器
給湯器種別
メーカー
型式
燃料種
追焚機能の有無
給湯器効率の種別
給湯器効率
CO2削減率 |  | #N/A
判定 ※CO2削減率30%以上で申請可能 （補助金申請可能の場合は「○」と表示） | #N/A
【CO2削減率の求め方】 「（既存機器のCO2排出量－導入機器のCO2排出量）／既存機器のCO2排出量」×100 →CO2排出量は以下の計算式による。 ＝年間の給湯熱量（MJ）÷給湯器効率÷標準発熱量（MJ/計量単位）×排出係数（kg-CO2/計量単位） ※「給湯器種別」「燃料種」欄は、以下の表を参照して選択してください。 ※上記計算式の年間の給湯熱量（MJ）については、固定値「1」で計算し、比較します。 ※「給湯器効率」はその種別によりエクセルのバックグラウンドで数値の補正を行っています。 そのため手計算では計算ができません。必ずエクセルシートへの入力（自動計算）をご利用ください。 ※計算式のその他の数値については下記の数値を用いて計算します。
＜計算式の考え方＞
①給湯器効率の種別から、比較用の給湯器効率を算出（数値補正）
②年間の給湯熱量と給湯器効率から、年間の消費エネルギー量を算出
③年間の消費エネルギー量を、排出係数の計量単位に変換
④変換後の消費エネルギー量に排出係数をかけ、CO2排出量を算出

## 計算 (hidden)
CO2排出量（kg-CO2）
燃料種 | 追焚 | 効率種別 | 検索値 | 既存機器 | 導入機器
電力 | 有 | 年間給湯保温効率（JIS） | 電力有年間給湯保温効率（JIS） | #DIV/0! | #DIV/0! | 年間給湯保温効率（JIS）
電力 | 無 | 年間給湯保温効率（JIS） | 電力無年間給湯保温効率（JIS） | #DIV/0! | #DIV/0! | 年間給湯効率（APF）
電力 | 有 | 年間給湯効率（APF） | 電力有年間給湯効率（APF） | -0.16786 | -0.16786 | モード熱効率
電力 | 無 | 年間給湯効率（APF） | 電力無年間給湯効率（APF） | -0.235 | -0.235 | エネルギー消費効率
都市ガス | 有 | モード熱効率 | 都市ガス有モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0! | 連続給湯効率
都市ガス | 無 | モード熱効率 | 都市ガス無モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
都市ガス | 有 | エネルギー消費効率 | 都市ガス有エネルギー消費効率 | -0.80582 | -0.80582
都市ガス | 無 | エネルギー消費効率 | 都市ガス無エネルギー消費効率 | -1.1211 | -1.1211
LPG | 有 | モード熱効率 | LPG有モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
LPG | 無 | モード熱効率 | LPG無モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
LPG | 有 | エネルギー消費効率 | LPG有エネルギー消費効率 | -1.0803 | -1.0803
LPG | 無 | エネルギー消費効率 | LPG無エネルギー消費効率 | -1.503 | -1.503
灯油 | 有 | モード熱効率 | 灯油有モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
灯油 | 無 | モード熱効率 | 灯油無モード熱効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
灯油 | 有 | 連続給湯効率 | 灯油有連続給湯効率 | -0.84328 | -0.84328
灯油 | 無 | 連続給湯効率 | 灯油無連続給湯効率 | #DIV/0! | #DIV/0!
CO2削減効果
|  | 既存機器 |  | #N/A
|  | 導入機器 |  | #N/A
|  | CO2削減率 |  | #N/A
＜計算式の考え方＞
①効率種別から、比較用の給湯器効率を算出
②年間の給湯熱量と給湯器効率から、年間の消費エネルギー量を算出
③年間の消費エネルギー量を、排出係数の計量単位に変換
④変換後の消費エネルギー量に排出係数をかけ、CO2排出量を算出
計算式
年間の給湯熱量（MJ）÷給湯器効率÷標準発熱量（MJ/計量単位）×排出係数（kg-CO2/計量単位）=CO2排出量（kg-CO2）
※年間の給湯熱量については固定値を代入、その他の数値については指標一覧及び給湯器効率による

## 指標 (hidden)
給湯器種別 | 燃料種 | 排出係数 |  | 標準発熱量
電気温水器 | 電力 | 0.423 | ｋｇ‐CO2/ｋWｈ | 3.6 | MJ/kWh
エコキュート | 都市ガス | 2.05 | ｋｇ‐CO2/ｍ３ | 39.75 | MＪ/ｍ３
ガス給湯器（都市ガス） | LPG | 6.53 | ｋｇ‐CO2/ｍ３ | 94.45 | MＪ/ｍ３
エコジョーズ（都市ガス） | 灯油 | 2.5 | ｋｇ‐CO2/L | 36.6 | MＪ/Ｌ
ハイブリッド給湯器（都市ガス）
ガス給湯器（LPガス）
エコジョーズ（LPガス）
ハイブリッド給湯器（LPガス）
石油[灯油]給湯器
＜備考＞
○排出係数について
・電力排出係数について，募集開始時直近の関西電力の調整後排出係数を使用しています。
・都市ガスの排出係数について，環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出
係数一覧を使用しています。
・プロパンの排出係数について，環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出
係数一覧をもとに、1m3＝2.183ｋｇであることから，2.183ｋｇ/ｍ3×2.99ｋｇ‐CO２/ｋｇ≒6.53ｋｇ
-ＣＯ2/ｍ３を使用しています。
・灯油の排出係数について，環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の排出係数
一覧を使用しています。
○標準発熱量について
・燃料種ごとの標準発熱量について、資源エネルギー庁 エネルギー源別標準発熱量・炭素
排出係数一覧表を使用しています。